Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения

| Типоразмер (наружный размер, мм) ____________________________________ ГОСТ 18599-83 ГОСТ 18599-2001 |  | Толщина стенки (мм) | Максимальное рабочее давление (МПа) | Стоимость 1 метра трубы (руб.) |  | Примечание SDR-величина равная отношению наружного диаметра трубы к толщине стенки. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оптовая | розничная |  |
| 16т | 16SDR 9 | 2,0+0,4 | 2.0 | 18 | 21 |  |
| 20т | 20SDR 11 | 2,0+0,4 | 1,25 | 22 | 25 |  |
|  | 20 SDR 9 | 2,3+0,5 | 2,0 | 23 | 26 |  |
| 25с | 25SDR 13,6 | 2,0+0,4 | 1,0 | 28 | 34 |  |
| 25т | 25 SDR 11 | 2,3+0,5 | 1,6 | 31 | 36 |  |
|  | 25SDR 9 | 2,8+0,5 | 2,0 | 36 | 42 |  |
| 32с | 32 SDR 17 | 2,0+0,4 | 0,8 | 38 | 44 |  |
|  | 32 SDR 13,6 | 2,4+0,4 | 1,25 | 42 | 48 |  |
| 32т | 32 SDR 11 | 3,0+0,5 | 1,6 | 51 | 59 |  |
|  | 32 SDR 9 | 3,6+0,6 | 2,0 | 60 | 69 |  |
| 40сл | 40 SDR 21 | 2,0+0,4 | 0,8 | 46 | 53 |  |
| 40с | 40 SDR 17,6 | 2,2+0,5 | 0,95 | 53 | 61 |  |
|  | 40 SDR 17 | 2.4+0.5 | 10 | 52 | 60 |  |
|  | 40 SDR 13,6 | 3,0+0,5 | 1,25 | 54 | 62 |  |
| 40т | 40SDR 11 | 3,7+0,6 | 1,6 | 78 | 89 |  |
|  | 40SDR 9 | 4,5+0,7 | 2,0 | 92 | 106 |  |
| 50сл | 50SDR 26 | 2,0+0,4 | 0,63 | 57 | 66 |  |
|  | 50 SDR 21 | 2,4+0,5 | 0,8 | 69 | 79 |  |
| 50с | 50 SDR 17 | 3,0+0,5 | 1,0 | 83 | 96 |  |
|  | 50 SDR 13,6 | 3,7+0,6 | 1,25 | 104 | 120 |  |
| 50т | 50 SDR11 | 4,6+0,7 | 1,6 | 121 | 139 |  |
|  | 50 SDR9 | 5,6+0,7 | 2,0 | 145 | 166 |  |
| 63сл | 63 SDR26 | 2,5+0,5 | 0,63 | 90 | 104 | Трубы по желанию заказчика поставляются в отрезках длиной от 5,5 м до 12 м, или в бухтах по 100 м (за исключением труб 110 SDR 11, 110SDR 9 и диаметром больше 110 мм (ГОСТ 18599-2001) Сборка напорных трубопро- водов осуществляются методами: -сварка в стык, -сварка с использованием муфт или с помощью компрессионных фитин- гов. Трубы не повержены коррозии, не зарастают. В случае замерзания воды в полиэтиленовых трубах они сохраняют свои эксплуатационные характеристики после оттаивания воды. Срок эксплуатации труб из полиэтилена не менее 50 лет При закупке большой партии действуют гибкие скидки ! |
|  | 63 SDR 21 | 3,0+0,5 | 0,8 | 105 | 121 |  |
| 63с | 63 SDR 17,6 | 3,6+0,6 | 0,95 | 125 | 143 |  |
|  | 63 SDR 17 | 3,8+0,6 | 1,0 | 130 | 150 |  |
|  | 63 SDR 13,6 | 4,7+0,8 | 1,25 | 161 | 185 |  |
| 63т | 63 SDR 11 | 5,8+0,9 | 1,6 | 192 | 220 |  |
|  | 63 SDR 9 | 7,1+1.1 | 2,0 | 229 | 264 |  |
|  | 75 SDR 33 | 2,3+0,5 | 0,5 | 99 | 114 |  |
| 75сл | 75 SDR 26 | 2,9+0,5 | 0,63 | 123 | 141 |  |
|  | 75 SDR 21 | 3,6+0,6 | 0,8 | 150 | 172 |  |
| 75с | 75 SDR 17,6 | 4,3+0,7 | 0,95 | 177 | 204 |  |
|  | 75 SDR 17 | 4,5+0,7 | 1,0 | 184 | 212 |  |
|  | 75 SDR 13,6 | 5,6+0,9 | 1,25 | 226 | 259 |  |
| 75т | 75 SDR 11 | 6,8+1.1 | 1,6 | 269 | 310 |  |
|  | 75 SDR 9 | 8,4+1,3 | 2,0 | 323 | 372 |  |
|  | 90 SDR 33 | 2,7+0,6 | 0,5 | 119 | 137 |  |
| 90сл | 90SDR 26 | 3,4+0,6 | 0,63 | 177 | 203 |  |
|  | 90SDR 21 | 4,3+0,7 | 0,8 | 197 | 227 |  |
| 90с | 90 SDR 17,6 | 5,2+0,8 | 0,95 | 256 | 295 |  |
|  | 90 SDR 17 | 5,4+0,8 | 1,0 | 267 | 308 |  |
|  | 90 SDR 13,6 | 6,7+1.1 | 1,25 | 325 | 374 |  |
| 90т | 90 SDR 11 | 8,2+1.3 | 1,6 | 388 | 447 |  |
|  | 90 SDR 9 | 10,1+1,6 | 2,0 | 468 | 538 |  |
|  | 110 SDR 33 | 3,3+0,5 | 0,5 | 217 | 249 |  |
| 110сл | 110SDR 26 | 4,2+0,5 | 0,63 | 260 | 299 |  |
|  | 110SDR 21 | 5,3+0,8 | 0,8 | 321 | 370 |  |
| 110с | 110SDR 17,6 | 6,3+1,0 | 0,95 | 378 | 434 |  |
|  | 110SDR 17 | 6,6+1,0 | 1,0 | 390 | 449 |  |
|  | 110SDR 13,6 | 8,1+1,3 | 1,25 | 481 | 553 |  |
| 110т | 110SDR 11 | 10,0+1,5 | 1,6 | 578 | 665 |  |
|  | 110SDR 9 | 12,3+1,9 | 2,0 | 694 | 798 |  |
|  | 125SDR 33 | 3,9+0,5 | 0,5 | 280 | 322 |  |
|  | 125SDR 26 | 4,8+0,8 | 6,3 | 338 | 387 |  |
| 125 сл | 125SDR 21 | 6,0+0,9 | 0,8 | 414 | 475 |  |
|  | 125SDR 17,6 | 7,1+1,1 | 0,95 | 486 | 559 |  |
| 125 с | 125SDR 17 | 7,4+1,2 | 1,0 | 508 | 584 |  |
|  | 125SDR 13,6 | 9,2+1,4 | 1,25 | 618 | 711 |  |
| 125 т | 125SDR 11 | 11,4+1,8 | 1,6 | 751 | 864 |  |
|  | 125SDR 9 | 14,0+2,1 | 2,0 | 896 | 1030 |  |

| 140 л | 140 SDR 33 | 4,6+0,6 | 0,5 | 352 | 404 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 140SDR 26 | 5,4+0,9 | 0,63 | 432 | 496 |
| 140 с | 140SDR 21 | 6,7+1,1 | 0,8 | 522 | 601 |
|  | 140SDR 17,6 | 8,0+1,2 | 0,95 | 612 | 704 |
| 140 т | 140SDR 17 | 8,3+1,3 | 1,0 | 636 | 731 |
|  | 140 SDR13,6 | 10,3+1,6 | 1,25 | 775 | 845 |
| 140 сл | 140 SDR11 | 12,7+2 | 1,6 | 938 | 1078 |
|  | 140 SDR9 | 15,7+2,4 | 2,0 | 1127 | 1297 |
| 160л | 160 SDR 41 | 4+0,6 | 0.4 | 363 | 418 |
|  | 160 SDR 33 | 4.8+1,0 | 0.5 | 416 | 478 |
| 160 сл | 160 SDR 26 | 6.2+1,0 | 0,63 | 556 | 640 |
|  | 160 SDR 21 | 7.7+1,2 | 0,8 | 681 | 783 |
| 160 с | 160 SDR 17,6 | 9.1+1,4 | 0,95 | 796 | 916 |
|  | 160 SDR 17 | 9.5+1,4 | 1,0 | 831 | 956 |
|  | 160 SDR 13,6 | 11.8+1,8 | 1,25 | 1013 | 1166 |
| 160 т | 160 SDR 11 | 14.6+2,2 | 1,6 | 1227 | 1411 |
|  | 160 SDR 9 | 17.7+2,3 | 2,0 | 1469 | 1689 |